新竹馬偕紀念醫院

智慧醫療軟體試用申請表

填表日期：按一下或點選以輸入日期。

| 基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟體中文名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟體英文名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請部門 |  |  |  |  | 部門主管 |  |  |  |  |  |
| 聯絡人 |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |  |
| 技術通過許可情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □已有台灣衛生福利部食品藥物管理署許可證(TFDA)，申請臨床試用， TFDA證號: (需檢附證明書)。 □已有美國食品藥品監督管理局(FDA)，但無TFDA，申請臨床試用， FDA證號: (需檢附證明書)。 □已有歐洲合格認證(CE)，申請臨床試用， CE證號: (需檢附證明書)。 □無台灣或美國相關主管單位許可證，需檢附本院IRB通過函及研究計畫書(protocal)， IRB證號: 。 □其他，說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟體風險分級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 自評風險分級：□第I級 □第II級 □第III級 □第IV級 軟體適用之醫療照護情況; 軟體適用之提供的資訊對於醫療照護決策之重要性. 治療或診斷; 驅動臨床管理; 告知臨床管理資訊. 危急情況; IV; III; II. 嚴重情況; III; II; I. 非嚴重情況; II; I; I. *屬高風險醫材 III/IV 級者，本院IRB核准為必要條件 說明： - 治療或診斷：軟體輸出資訊直接作為醫師治療或診斷依據 - 驅動臨床管理：軟體輸出的資訊啟動醫護人員對病人進行二度評估或介入 - 告知臨床管理資訊：軟體輸出之資訊僅供參考，醫療診斷或決策由醫護人員執行 |
| - 自評風險分級理由說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 請簡要說明軟體的使用目的與方式：(改善診斷正確性、輔助醫療決策、取代大量勞力工作、提升醫療風險預警時效) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 試用期： □一個月 □三個月 □六個月 □十二個月 □其他：＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧財產權歸屬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 軟體來源： □申請單位自購，產權製造商：___________ □醫療器材軟體製造商捐贈，產權製造商：___________ □醫療器材軟體製造商試用，產權製造商：___________ □本院智慧醫學中心研發 □院內同仁研發，單位名稱：____________ □產學合作研發，合作單位名稱：___________ □其他院區研發：___________ □其他，說明(請註明單位)：____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 研發是否有醫療器材智慧財產權：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 智慧財產權歸屬說明 （請詳細填具，並檢附相應之合約或佐證文件： 1. 自購：廠商授權使用文件 2. 捐贈：廠商捐贈之無償授權使用文件 3. 試用：廠商該物件之產權文件或是已簽署之合約 4. 產學合作研發：合作協議書/智財協議書） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟體執行環境與資訊安全評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 軟體負責管理及維護單位： □廠商 □使用單位 □研發主持人實驗室 □其他，說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 維護檢查項目： □每月系統安全更新相容性檢測(或重大漏洞修補發佈) □每季系統弱點掃描及修補 □防毒軟體病毒掃描引擎及病毒定義檔定期更新 □系統備份及還原機制維護 □本機防火牆紀錄 □不斷電系統檢測 □不適用 ＊為維護資訊安全，系統上線後資訊室仍將持續資訊安全測試，如發現需改善之漏洞，管理單位(申請單位)應於收到通知後要求醫材軟體供應者限期修正。如超過可接受風險，應停止試用至改善完成為止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要運算硬體配置地點： □資訊機房 □臨床端設備 □其他地點，＿＿＿＿ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要運算硬體設備廠牌/型號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要運算硬體設備提供方式： □廠商自備主機 □使用單位自備主機 □本院提供（續填以下inference時的使用資源之資訊）： 單位：智慧醫療中心 儲存空間需求：_____________GB ＊請依AI軟體推展的院區數、模型數量與版次、軟體使用頻率、軟體使用人數，預估AI軟體「整體」使用的儲存空間，包含：模型軟體儲存空間、資料儲存空間、紀錄檔（log）儲存空間。 運算處理器需求：CPU：_____________Cores／GPU：_____________Cores ＊申請上限CPU 8 Cores、GPU 4 Cores，如有模型軟體需求超過此數量，需要特別評估。 記憶體需求：_____________GB ＊一個模型軟體（包括多版本使用）申請上限以32 GB Memory為原則。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要運算硬體系統類型與版本： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作業系統啟用之服務：(如 iis, https,，並請註明通訊埠。以只啟用必要的服務為原則。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Docker image提供方式： □自備Docker image □詳列安裝環境套件版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否需要安裝客戶端軟體於院內電腦： □是，請說明程式名稱版本及安裝地點： □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 網路連線型式： □有線 □無線 |  |  |  |  |  |  | - 網路連線速率要求： |  |  |  |
| - 主機固定IP需求組數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否對外連線：□是 □否 ＊醫療 AI 原則上不得連接外部網路；如確有外網連線之需求，申請者須提出完善且周延之資安防護計畫，並經審核通過後方得實施，且相關衍生費用由申請者自行負擔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 資料傳輸採用之加密機制及版本： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均每筆檢查運算時間： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否適用於緊急醫療處置情境： □是，處置說明： □否：□ 停止服務，無需採取任何作業 □ 停止服務，採用人工作業 □ 其他：________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否有軟體使用手冊：□是，檢附於附件 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 系統需介接醫院資訊系統資料來源： □HIS □PACS □LIS □RIS □CIS(ICIP/ICCA) □儀器設備，請說明：□無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料與格式說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸入格式: (例如json、xml、array、其他請簡述) 輸入資料大小或筆數預估(每日最大量)： 輸入資料來源範圍篩選：(例如：特定區域、特定診斷/醫令/術式、特定儀器...) 輸入欄位說明 欄位名稱; 型別/大小. |
| 回傳資料格式: 回傳資料大小或筆數預估(每日最大量) : 回傳欄位說明 欄位名稱; 型別/大小. |
| - 推論結果回傳至系統： □Portal □HIS □PACS □LIS □RIS □CIS □院外系統，請說明 □獨立系統不回傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 回傳方式： □Web Service □API □資料庫中繼資料表□結果批次回傳，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 備份還原計畫： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料輸入、運算資料保留機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 自醫院端輸入資料 |  |  | 運算過程資料 |  |  |  |  | 運算結果資料 |  |
| 是否保留 | 保留 不保留 |  |  | 保留 不保留 |  |  |  |  | 保留 不保留 |  |
| 是否去識別 | 是 否 |  |  | 是 否 |  |  |  |  | 是 否 |  |
| 保留位置 | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 |  |  | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 |  |  |  |  | 回傳院內系統 上傳院外系統 其他，請說明 |  |
| 保留期限 | __個月 |  |  | __個月 |  |  |  |  | __個月 |  |
| 資料接觸人員權限管制機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試用結束後資料處理機制 | 交由智醫中心處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 |  |  | 交由智醫中心處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 |  |  |  |  | 交由智醫中心處理 交由主持人處理 刪除傳統磁碟與SSD內容 其他，請說明 |  |
| 銷毀機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 軟體詳細資訊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 軟體設計類型： □封閉型(locked)，軟體演算法固定不由使用單位蒐集資料改善模型。 □自我學習型(adaptive)，軟體演算法由使用單位蒐集資料改善模型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 醫療器材軟體使用資料類別： □X-ray影像 □CT影像 □MRI影像 □超音波影像 □病理影像 □心電圖 □生理監測結果 □腦波 □血液檢驗 □細胞組織切片 □藥物相關 □基因 □照片(皮膚、眼睛) □臨床影片 □行政作業資料數據(疾病分類碼、醫療費用人次) □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 醫療器材軟體輸出目的： □診斷輔助 □X光影像診斷輔助 □電腦斷層影像輔助 □核磁共振影像診斷輔助 □超音波影像診斷輔助 □組織病理或血液抹片診斷輔助 □其他，說明： □治療輔助 □生理訊號監測 □醫療風險預測 □自然語言處理 □其他，說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 結果輸出格式：□結構化資料 □圖片 □網頁呈現 □文字報告 □簡訊 □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 結果輸出地點： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 觀察型確效評估方式 □於試用期前瞻性收集分析結果，試用期滿與參考標準相比正確率。 □蒐集歷史性資料測試醫療器材軟體正確性。 □於試用期前瞻性收集分析結果，平行與醫療人員評估標準相比正確率。 □其他，請說明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 預估確效評估需要個案數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 評估標準定義： □3位以上專科醫師共同裁判 □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 效能度量單位： □精準率(Precision=positive predictive value)： □召回率(Recall= Sensitivity)： □ F值(F-score or F-Measure)： □ ROC/AUC 曲線下面積： □特異度(Specificity)： □陰性預測值(negative predictive value)： □陽性預測值(positive predictive value)： □ Dice score： □其他，請說明： ＊此軟體效能指標將做為後續 AI 產品臨床試用後效能監測依據。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 確效結果回饋機制： □系統內定期自動計算並回傳 □人工定期計算 □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 連續確效評估結果通報間隔： □1個月 □3個月 □6個月 □12個月 □其他，請說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 使用領域： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □Anesthesiology |  |  | □Cardiology |  |  | □Cardio Thoracic Surgery |  |  |  | □Cardio Vascular |
| □Critical Care Medicine |  |  | □Dermatology |  |  | □Endocrinology |  |  |  | □Gastroenterology |
| □General Medicine |  |  | □General Surgery |  |  | □Genetics |  |  |  | □Hematology |
| □Hepatitis |  |  | □Infectious Diseases |  |  | □Metabolic disease |  |  |  | □Nephrology |
| □Neurology |  |  | □Nuclear Medicine |  |  | □Obstetric/Gynecology |  |  |  | □Occupational |
| □Oncology |  |  | □Ophthalmology |  |  | □Orthopedic |  |  |  | □Otolaryngology |
| □Pediatric |  |  | □Pharmacology |  |  | □Psychiatry |  |  |  | □Pulmonology |
| □Radiology |  |  | □Rheumatology |  |  | □Transplantation |  |  |  | □Urology |
| □其他，說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申請者請勾選同意條款

□申請者（單位）已詳讀本院智慧醫療委員會組織章程、智慧醫療落地實施管理辦法，同意遵守本院智慧醫療、資通訊安全以及個人資料保護等規範。

□申請者（單位）保證所提內容敘述屬實，且願意負擔一切責任。

□申請者（單位）保證此所提之醫療器材軟體智財權內容敘述屬實，且願意負擔一切責任。

□於院內試用之醫療醫材軟體，不代表可作為商業使用之憑證。